## Кимрский район на 2024 год
ГРАФИК
технического обслуживания ВДГО и ВКГО
в многоквартирных домах Кимрского района на 2024 год.
Адрес | Дата проведения ТО ВДГО и ВКГО | Кол-во абонентов | Кол-во ПГ | Кол-во ВПГ | Кол-во АОГВ | Проверка и востановление работоспособности запорной арматуры при диаметре |  |  | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств ( приборный метод, обмыливание )внутренний газопровод и технологические устройства на нем при количестве приборов на одном стояке: |  | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание):фасадный газопровод | Техническое обслуживание фасадного газопровода | Техническое обслуживание внутридомового газопровода, | Ведомственная принадлежность
[6 empty] | d до 25 мм. | d 25-40 мм. | d 50 мм | до 5 | от 6 до 10 | метры | метры | п/метры
АПРЕЛЬ
Белый Городок, Парковая, д.2а | 01.04.24-05.04.24 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 62.5 | 62.5 | 310.5 | ВЖКУ+
Горицы, Механизаторов, д.51 | 15.04.24-19.04.24 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 | ДЭЗ+
Горицы, Механизаторов, д.53 | 15.04.24-19.04.24 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 | ДЭЗ+
Горицы, Механизаторов, д.55 | 15.04.24-19.04.24 | 18 | 17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81 | ДЭЗ+
Горицы, Механизаторов, д.56 | 15.04.24-19.04.24 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 242 | ДЭЗ+
Приволжский, Песочная, д.15 | 08.04.24-12.04.24 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 38 | 30 | ВЖКУ+
Приволжский, Песочная, д.2 | 08.04.24-12.04.24 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 94 | ВЖКУ+
Приволжский, Песочная, д.4 | 08.04.24-12.04.24 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 334 | ВЖКУ+
Приволжский, Песочная, д.8 | 08.04.24-12.04.24 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 43 | 43 | 129 | ВЖКУ+
Приволжский, Центральная, д.10 | 08.04.24-12.04.24 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | ВЖКУ+
Приволжский, Центральная, д.12 | 08.04.24-12.04.24 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 118 | ВЖКУ+
МАЙ
Белый Городок, Главная, д.15 | 02.05.24-17.05.24 | 78 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 52 | 52 | 279 | ДЭЗ+
Белый Городок, Школьная, д.18а | 02.05.24-17.05.24 | 60 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 716 | ВЖКУ+
Приволжский, Центральная, д.14 | 20.05.24-24.05.24 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 30 | 99 | ВЖКУ+
Приволжский, Центральная, д.2 | 20.05.24-24.05.24 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10.5 | 10.5 | 92 | ВЖКУ+
ИЮНЬ
Белый Городок, Южный проезд, д.7 | 10.06.24-14.06.24 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 316 | ВЖКУ+
Горицы, Механизаторов, д.1 | 03.06.24-07.06-24 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 66 | 66 | 33 | МУП "КОМПАУНД"
Горицы, Механизаторов, д.10 | 03.06.24-07.06-24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 | 60 | 21 | МУП "КОМПАУНД"
Горицы, Механизаторов, д.12 | 03.06.24-07.06-24 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 45 | 33 | МУП "КОМПАУНД"
Горицы, Механизаторов, д.14 | 03.06.24-07.06-24 | 12 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 45 | 29 | МУП "КОМПАУНД"
Горицы, Механизаторов, д.45 | 03.06.24-07.06-24 | 16 | 11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98 | МУП "КОМПАУНД"
Горицы, Механизаторов, д.49 | 03.06.24-07.06-24 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 | МУП "КОМПАУНД"
Горицы, Спортивная, д.1 | 03.06.24-07.06-24 | 12 | 6 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | МУП "КОМПАУНД"
Горицы, Школьная, д.38 | 03.06.24-07.06-24 | 3 | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 1 | 46 | 46 | 6 | МУП "КОМПАУНД"
Приволжский, Лесная, д.11 | 24.06.24-28.06.24 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 47 | 28 | ВЖКУ+
Приволжский, Лесная, д.13 | 24.06.24-28.06.24 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27.3 | 27.3 | 129 | ВЖКУ+
Приволжский, Лесная, д.15 | 24.06.24-28.06.24 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 47 | 28 | ВЖКУ+
Приволжский, Центральная, д.3 | 24.06.24-28.06.24 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 76 | 76 | 72 | ТСЖ Наш дом+
Приволжский, Центральная, д.4 | 24.06.24-28.06.24 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 67.5 | 67.5 | 32 | ВЖКУ+
Приволжский, Центральная, д.6 | 24.06.24-28.06.24 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 68 | 68 | 36 | ВЖКУ+
Приволжский, Центральная, д.8 | 24.06.24-28.06.24 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 68 | 68 | 36 | ВЖКУ+