## город Кимры на 2024 год
ГРАФИК
технического обслуживания ВДГО и ВКГО
в многоквартирных домах г. Кимры на 2025 год.
Адрес | Дата проведения ТО ВДГО и ВКГО | Кол-во абонентов | Кол-во ПГ | Кол-во ВПГ | Кол-во АОГВ | Проверка и востановление работоспособности запорной арматуры при диаметре |  |  | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств ( приборный метод, обмыливание )внутренний газопровод и технологические устройства на нем при количестве приборов на одном стояке: |  | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание):фасадный газопровод | Техническое обслуживание фасадного газопровода | Техническое обслуживание внутридомового газопровода, | Ведомственная принадлежность
[6 empty] | d до 25 мм. | d 25-40 мм. | d 50 мм | до 5 | от 6 до 10 | метры | метры | п/метры
АПРЕЛЬ
Кимры, Берёзовая, д.17 | 01.04.25 - 04.04.25 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 28 | 65 | ВЖКУ+
Кимры, Викмана, д.9а | 01.04.25 - 04.04.25 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 52 | 52 | 34 | НФУ+
Кимры, Володарского, д.52 | 01.04.25 - 04.04.25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 35 | 59 | КДЕЗ+
Кимры, Д.Баслыка, д.15а | 01.04.25 - 04.04.25 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 35 | 35 | 67.5 | КДЕЗ+
Кимры, Д.Баслыка, д.17 | 01.04.25 - 04.04.25 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 93.5 | КДЕЗ+
Кимры, Д.Баслыка, д.19 | 01.04.25 - 04.04.25 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32 | 32 | 45 | КДЕЗ+
Кимры, Д.Баслыка, д.21 | 01.04.25 - 04.04.25 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 35 | 35 | 45 | КДЕЗ+
Кимры, Ильинское шоссе, д.31 | 01.04.25 - 04.04.25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59 | 59 | 54 | КДЕЗ+
Кимры, Ильинское шоссе, д.33 | 01.04.25 - 04.04.25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 43 | 57 | КДЕЗ+
Кимры, Ильинское шоссе, д.39а | 07.04.25 - 11.04.25 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 64 | 64 | 310 | КДЕЗ+
Кимры, Ильинское шоссе, д.41 | 07.04.25 - 11.04.25 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 42 | 42 | 340 | КДЕЗ+
Кимры, Кирова, д.39 | 07.04.25 - 11.04.25 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 72 | 72 | 829 | КДЕЗ+
Кимры, Кирова, д.55 | 07.04.25 - 11.04.25 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 85 | 85 | 302 | КДЕЗ+
Кимры, Кирова, д.61 | 07.04.25 - 11.04.25 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 150 | 150 | 296 | КДЕЗ+
Кимры, Кленовая, д.23 | 07.04.25 - 11.04.25 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 | 60 | 180 | КДЕЗ+
Кимры, Кленовая, д.25 | 07.04.25 - 11.04.25 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 | 60 | 180 | КДЕЗ+
Кимры, Кленовая, д.4 | 07.04.25 - 11.04.25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 22 | 121 | АчастнМНКВ111
Кимры, Кольцова, д.29/58 | 07.04.25 - 11.04.25 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 124 | КДЕЗ+
Кимры, Кольцова, д.35 | 07.04.25 - 11.04.25 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 368 | КДЕЗ+
Кимры, Кольцова, д.37 | 07.04.25 - 11.04.25 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 402 | КДЕЗ+
Кимры, Комсомольская, д.37 | 14.04.25 - 18.04.25 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 20 | 116 | КДЕЗ+
Кимры, Комсомольская, д.37а | 14.04.25 - 18.04.25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 172 | КДЕЗ+
Кимры, Комсомольская, д.39 | 14.04.25 - 18.04.25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 116 | КДЕЗ+
Кимры, Комсомольская, д.41 | 14.04.25 - 18.04.25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 116 | КДЕЗ+
Кимры, Комсомольская, д.43 | 14.04.25 - 18.04.25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 116 | КДЕЗ+
Кимры, Комсомольская, д.45 | 14.04.25 - 18.04.25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 130 | КДЕЗ+
Кимры, Комсомольская, д.47 | 14.04.25 - 18.04.25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69 | 69 | 53 | КДЕЗ+
Кимры, Кропоткина, д.10 | 14.04.25 - 18.04.25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 46 | 33 | КДЕЗ+
Кимры, Кропоткина, д.12 | 14.04.25 - 18.04.25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 48 | 36 | КДЕЗ+
Кимры, Кропоткина, д.14 | 14.04.25 - 18.04.25 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 310 | КДЕЗ+
Кимры, Кропоткина, д.16 | 14.04.25 - 18.04.25 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 241 | 241 | 1100 | КДЕЗ+
Кимры, Кропоткина, д.6 | 21.04.25 - 30.04.25 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 | 61 | 30 | КДЕЗ+
Кимры, Кропоткина, д.8 | 21.04.25 - 30.04.25 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 30 | 33 | КДЕЗ+
Кимры, Ленина, д.15а | 21.04.25 - 30.04.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 42 | 6.5 | НФУ+
Кимры, Лоткова, д.1 | 21.04.25 - 30.04.25 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | 30 | 341 | ТСЖ Мой дом+
Кимры, Лоткова, д.9 | 21.04.25 - 30.04.25 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 | 100 | 367 | КДЕЗ+
Кимры, Чапаева, д.12 | 21.04.25 - 30.04.25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69 | 69 | 37 | Общежитие УК ДЕЗ
Кимры, Чапаева, д.20 | 21.04.25 - 30.04.25 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 707 | КДЕЗ+
Кимры, Чапаева, д.22 | 21.04.25 - 30.04.25 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 196 | КДЕЗ+
Кимры, Чапаева, д.24 | 21.04.25 - 30.04.25 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 553 | КДЕЗ+
Кимры, Чапаева, д.26 | 21.04.25 - 30.04.25 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 196 | КДЕЗ+
Кимры, Чапаева, д.28 | 21.04.25 - 30.04.25 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 340 | КДЕЗ+
МАЙ
Кимры, Борковское шоссе, д.1 | 05.05.25 - 07.05.25 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 35 | 14 | АчастнМНКВ111
Кимры, Борковское шоссе, д.1 б | 05.05.25 - 07.05.25 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 23 | 37 | АчастнМНКВ111
Кимры, Борковское шоссе, д.1а | 05.05.25 - 07.05.25 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 23 | 37 | АчастнМНКВ111
Кимры, Вагжанова, д.1 | 05.05.25 - 07.05.25 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 565 | КДЕЗ+
Кимры, Вагжанова, д.44 | 05.05.25 - 07.05.25 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 95 | 95 | 484 | КДЕЗ+
Кимры, Володарского, д.104а | 12.05.25 - 16.05.25 | 18 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 137 | КДЕЗ+
Кимры, Володарского, д.107 | 12.05.25 - 16.05.25 | 24 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 | КДЕЗ+
Кимры, Володарского, д.111 | 12.05.25 - 16.05.25 | 40 | 40 | 38.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 28 | 28 | 317 | КДЕЗ+
Кимры, Володарского, д.116 | 12.05.25 - 16.05.25 | 70 | 70 | 66.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 55 | 55 | 341 | КДЕЗ+
Кимры, К.Либкнехта, д.118 | 12.05.25 - 16.05.25 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 40 | 46 | КДЕЗ+
Кимры, К.Либкнехта, д.54 | 12.05.25 - 16.05.25 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 242 | КДЕЗ+
Кимры, Кириллова, д.10 | 12.05.25 - 16.05.25 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 90 | 90 | 412 | КДЕЗ+
Кимры, Кириллова, д.10А | 12.05.25 - 16.05.25 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 74 | 74 | 414 | КДЕЗ+
Кимры, Кириллова, д.12 | 12.05.25 - 16.05.25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 42 | 43 | КДЕЗ+
Кимры, Кириллова, д.14 | 12.05.25 - 16.05.25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 42 | 43 | КДЕЗ+
Кимры, Кириллова, д.16/10 | 12.05.25 - 16.05.25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 42 | 43 | КДЕЗ+
Кимры, Кириллова, д.18/9 | 12.05.25 - 16.05.25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 42 | 43 | КДЕЗ+
Кимры, Кириллова, д.21 | 12.05.25 - 16.05.25 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 355 | КДЕЗ+
Кимры, Кириллова, д.22 | 19.05.25 - 23.05.25 | 16 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84 | 84 | 103 | ТСЖ Комфорт-4+
Кимры, Кириллова, д.22а | 19.05.25 - 23.05.25 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 91 | 91 | 96 | ТСЖ Комфорт-5+
Кимры, Кириллова, д.24а | 19.05.25 - 23.05.25 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 125 | 125 | 211 | ТСЖ Комфорт-6+
Кимры, Кириллова, д.26 | 19.05.25 - 23.05.25 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 334 | КДЕЗ+
Кимры, Кириллова, д.3 | 19.05.25 - 23.05.25 | 24 | 24 | 18.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 204 | КДЕЗ+
Кимры, Кирова, д.53 | 19.05.25 - 23.05.25 | 8 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 36 | 119 | КДЕЗ+
Кимры, Кирова, д.64 | 19.05.25 - 23.05.25 | 8 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 54 | 40 | КДЕЗ+
Кимры, Кирова, д.83 | 19.05.25 - 23.05.25 | 12 | 12 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54.8 | 54.8 | 116.2 | ТСЖ У пруда+
Кимры, Кирова, д.90 | 19.05.25 - 23.05.25 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 | 118 | НФУ+
Кимры, Коммунальная, д.6 | 19.05.25 - 23.05.25 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.3 | 27.3 | 27 | АчастнМНКВ111
Кимры, Красноармейская, д.3а | 19.05.25 - 23.05.25 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 64 | 50 | АчастнМНКВ111
Кимры, Ленина, д.19 | 19.05.25 - 23.05.25 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25 | 81 | НФУ+
Кимры, Ленина, д.49\33 | 19.05.25 - 23.05.25 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16 | 30 | АчастнМНКВ111
Кимры, Ленина, д.51\44 | 19.05.25 - 23.05.25 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 33 | 67 | БЕЗ СТАТУСА+
Кимры, Ленина, д.62 | 19.05.25 - 23.05.25 | 16 | 16 | 10.01 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 59 | 160 | ТСЖ Уют+
Кимры, Ленина, д.69\46 | 19.05.25 - 23.05.25 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 | 69 | АчастнМНКВ111
Кимры, Лоткова, д.17 | 19.05.25 - 23.05.25 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46.9 | 46.9 | 17 | КДЕЗ+
Кимры, М.Садовая, д.50 | 19.05.25 - 23.05.25 | 22 | 22 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 42 | 196 | КДЕЗ+
Кимры, Мичурина, д.10 | 19.05.25 - 23.05.25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25 | 26 | АчастнМНКВ111
Кимры, Мичурина, д.8а | 19.05.25 - 23.05.25 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 25 | 26 | АчастнМНКВ111
Кимры, Никитина, д.32 | 26.05.25 - 30.05.25 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 53 | 35 | АчастнМНКВ111
Кимры, П.Лумумбы, д.34 | 26.05.25 - 30.05.25 | 12 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 55 | 110.5 | КДЕЗ+
Кимры, Разина, д.40 | 26.05.25 - 30.05.25 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 68 | 68.8 | ДЕЗ УК+
Кимры, Разина, д.40а | 26.05.25 - 30.05.25 | 10 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111.9 | 111.9 | 43 | ДЕЗ УК+
Кимры, Разина, д.40б | 26.05.25 - 30.05.25 | 20 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 147 | 107 | ДЕЗ УК+
Кимры, Русакова, д.33 | 26.05.25 - 30.05.25 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 38 | 111 | КДЕЗ+
Кимры, Рыбакова, д.10 | 26.05.25 - 30.05.25 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 398 | КДЕЗ+
Кимры, Урицкого, д.23 | 26.05.25 - 30.05.25 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 67 | 67 | 15 | ТСЖ Центральный+
Кимры, Урицкого, д.32 | 26.05.25 - 30.05.25 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 59 | 59 | 240 | КДЕЗ+
Кимры, Челюскинцев, д.10 | 26.05.25 - 30.05.25 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 72 | 72 | 390 | КДЕЗ+
Кимры, Челюскинцев, д.12 | 26.05.25 - 30.05.25 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 50 | 50 | 459 | КДЕЗ+
Кимры, Челюскинцев, д.13 | 26.05.25 - 30.05.25 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 313 | КДЕЗ+
Кимры, Челюскинцев, д.14 | 26.05.25 - 30.05.25 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 45 | 45 | 334 | КДЕЗ+
Кимры, Челюскинцев, д.7А | 26.05.25 - 30.05.25 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 133 | 133 | 269 | ТСЖ Савелово+
Кимры, Челюскинцев, д.8 | 26.05.25 - 30.05.25 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 64 | 64 | 763 | КДЕЗ+
Кимры, Челюскинцев, д.9 | 26.05.25 - 30.05.25 | 16 | 16 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 | 62 | 184 | ТСЖ Комфорт-3+
Кимры, Шевченко, д.1 | 26.05.25 - 30.05.25 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 43 | АчастнМНКВ111
ИЮНЬ
Кимры, Баклаева, д.5 | 02.06.25 - 11.06.25 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 337 | КДЕЗ+
Кимры, Баклаева, д.9 | 02.06.25 - 11.06.25 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 312 | КДЕЗ+
Кимры, Володарского, д.53 | 02.06.25 - 11.06.25 | 96 | 96 | 89.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 725 | КДЕЗ+
Кимры, Кириллова, д.23 | 02.06.25 - 11.06.25 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 538 | КДЕЗ+
Кимры, Кириллова, д.24 | 02.06.25 - 11.06.25 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 18 | 431 | КДЕЗ+
Кимры, Колхозная, д.15 | 02.06.25 - 11.06.25 | 16 | 16 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 71 | 71 | 262 | ТСЖ Комфорт-1+
Кимры, Колхозная, д.17 | 02.06.25 - 11.06.25 | 16 | 16 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 | 62 | 200 | ТСЖ Комфорт-2+
Кимры, Колхозная, д.2 | 02.06.25 - 11.06.25 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 218 | КДЕЗ+
Кимры, Колхозная, д.8 | 02.06.25 - 11.06.25 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 275 | КДЕЗ+
Кимры, Коммунистическая, д.6 | 02.06.25 - 11.06.25 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 180 | 180 | 365 | КДЕЗ+
Кимры, Красина, д.1а | 02.06.25 - 11.06.25 | 24 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 221 | КДЕЗ+
Кимры, Лоткова, д.2 | 02.06.25 - 11.06.25 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 84.7 | 84.7 | 393.3 | ТСЖ Хозяин
Кимры, Лоткова, д.3 | 16.06.25 - 20.06.25 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 94.6 | 94.6 | 520.4 | ТСЖ Хозяин
Кимры, Никитина, д.28 | 16.06.25 - 20.06.25 | 60 | 60 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 155 | 155 | 210 | ООО СК Интерком+
Кимры, Орджоникидзе, д.34 | 16.06.25 - 20.06.25 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 589 | КДЕЗ+
Кимры, Орджоникидзе, д.40 | 16.06.25 - 20.06.25 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 50 | 50 | 291 | КДЕЗ+
Кимры, Орджоникидзе, д.40а | 16.06.25 - 20.06.25 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 58.2 | 58.2 | 283 | КДЕЗ+
Кимры, Орджоникидзе, д.42 | 16.06.25 - 20.06.25 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 480 | КДЕЗ+
Кимры, Орджоникидзе, д.45 | 16.06.25 - 20.06.25 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 177 | 177 | 1267 | КДЕЗ+
Кимры, Пушкина, д.51 | 16.06.25 - 20.06.25 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 405 | КДЕЗ+
Кимры, Пушкина, д.53 | 23.06.25 - 30.06.25 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 289 | КДЕЗ+
Кимры, Пушкина, д.55 | 23.06.25 - 30.06.25 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 328 | КДЕЗ+
Кимры, Пушкина, д.57 | 23.06.25 - 30.06.25 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 174 | КДЕЗ+
Кимры, Троицкая, д.23/16 | 23.06.25 - 30.06.25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 23 | 13 | НФУ+
Кимры, Троицкая, д.29 | 23.06.25 - 30.06.25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 | 16 | НФУ+
Кимры, Урицкого, д.40а | 23.06.25 - 30.06.25 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 90.84 | 90.84 | 395 | КДЕЗ+
Кимры, Урицкого, д.45 | 23.06.25 - 30.06.25 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 59 | 59 | 418 | ТСЖ Монолит+
Кимры, Шевченко, д.48а | 23.06.25 - 30.06.25 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 65 | 27 | БЕЗ СТАТУСА